Российская Федерация

Ростовская  область

Заветинский район

муниципальное образование «Заветинское сельское поселение»

Администрация Заветинского сельского поселения

###### Постановление

№ 89

17.07.2017									                с.Заветное

| ##### О внесении изменений в ##### постановление Администрации Заветинского сельского поселения ##### от 06.08.2015 № 117 |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Заветинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Заветинского сельского поселения  от 06.08.2015 № 117  «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования «Заветинское сельское поселение»  изложив приложение № 1, № 2 в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Заветинского

сельского поселения                                                      С.И. Бондаренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Заветинского     сельского поселения

от 17.07.2017 № 89

«Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Заветинского сельского поселения

от 06.08.2015 №117

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования «Заветинское сельское поселение»

- I. Положение о комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования «Заветинское сельское поселение»

- 1.1. Комиссия по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования «Заветинское сельское поселение» (далее – Комиссия) является координационным органом, созданным для обеспечения согласованности действий Администрации поселения и организаций, учреждений жилищно-коммунальной и социальной сферы (далее – организации), в осуществлении контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется настоящей Программой и другими нормативно правовыми актами, регулирующими отношения в сфере проверки готовности жилищного фонда, объектов энергообеспечения и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

1.3. Основными задачами Комиссии являются:

координация деятельности  организаций по подготовке жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные и дошкольные учреждения),  и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

осуществление контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период.

1.4. Комиссия осуществляет следующие функции:

анализирует и оценивает ход подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы  и объектов энергообеспечения к работе в зимних условиях, их финансовое обеспечение, а также эффективность использования привлекаемых средств;

осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в зимних условиях жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения в поселении, в том числе с выездами на места;

принимает участие в разработке мер по решению финансовых проблем жилищно-коммунального комплекса;

вносит предложения по профилактике и предупреждению противоправных деяний (действий или бездействий), создающих угрозу дестабилизации функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные и дошкольные учреждения), объектов энергообеспечения и нарушающих нормальное жизнеобеспечение населения;

осуществляет контроль за созданием запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов;

подготавливает предложения по разработке нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Заветинское сельское поселение» или внесению изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты;

рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

1.5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

запрашивать в установленном порядке у организаций информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;

заслушивать на своих заседаниях представителей организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, и принимать по ним соответствующие решения;

привлекать для участия в работе Комиссии представителей  заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

1.6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

1.7. Председатель Комиссии:

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач;

утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об изменении состава Комиссии и обеспечивает выполнение принятых решений;

распределяет и утверждает обязанности между членами Комиссии.

1.8. Заместитель Председателя Комиссии:

исполняет обязанности Председателя Комиссии при его отсутствии;

несет персональную ответственность за выполнение подготовки объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период;

1.9. Секретарь Комиссии:

осуществляет ведение протоколов заседания, подготовку планов работы Комиссии;

осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Комиссии.

1.10. Члены Комиссии имеют право:

выходить с инициативой о проведении заседания Комиссии после согласования тематики и срока проведения с председателем Комиссии;

выходить с инициативой о включении вопросов в повестку дня заседания Комиссии;

принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня;

высказывать особое мнение по обсуждаемым вопросам повестки дня и требовать его оформления в протоколе заседания Комиссии.

1.11. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы.

1.12. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

1.13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования и оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя является решающим.

- II. Порядок работы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования «Заветинское сельское поселение»

2.1. При оценке готовности к отопительному периоду муниципального образования «Заветинское сельское поселение»  Комиссия строит свою работу в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» и другими нормативными актами.

2.2. Перечень теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования «Заветинское сельское поселение», проверяемых Комиссией при оценке готовности к отопительному периоду муниципального образования «Заветинское сельское поселение»,  указан в приложении № 1 к данной Программе.

2.3. Сроком начала работы Комиссии считается первая дата, указанная в графике по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования «Заветинское сельское поселение» (далее График), согласно приложению № 2 к настоящей Программе.

2.4. Сроком окончания работы Комиссии считается дата оформления акта готовности муниципального образования «Заветинское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период.

2.5. Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения, а также других объектов энергоснабжения в следующие сроки:

по объектам теплоснабжающих организаций – 20 сентября;

объектов социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные и дошкольные учреждения) – 1 сентября;

по объектам электроснабжающих организаций, по объектам жилищного фонда – 20 сентября.

2.6. Организации предоставляют Комиссии результаты по готовности объектов проверки к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки данной Организации, указанного в приложении № 2 к данной Программе:

Приказ (распоряжения) руководителя Организации, регламентирующего подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период;

итоговый отчет о выполнении мероприятий по готовности Организации к работе в осенне-зимний период;

акты готовности Организаций к работе в осенне-зимний период;

другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.1 и в соответствии с требованиями указанными в главах  III-IV настоящей Программы.

2.7. Комиссия в соответствии с Графиком рассматривает документы (указанные в п 2.6.), подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

2.8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к настоящей Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.9. При наличии у соответствующей комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.10. Акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период, выдача которых произведена в нарушение пункта 2.1 настоящей Программы, являются недействительными и подлежат отмене Комиссией.

2.11. При неготовности Организации к работе в осенне-зимний период Комиссия оформляет Акт и направляет его в соответствующую Организацию для устранения выявленных недостатков. Дата повторного рассмотрения готовности Организации к работе в осенне-зимний период устанавливается Комиссией.

2.12. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 4 к настоящей Программе и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.13. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в Графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

2.14. Комиссия по итогам своей работы в срок до 25 сентября оформляет Акт готовности муниципального образования «Заветинское сельское поселение»  к работе в осенне-зимний период.

- III. Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика;

2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

5) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

7) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

8) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

9) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями;

10) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

- IV. Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

2) Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

3) Выполнение плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду.

4) Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

5) Наличие и работоспособность приборов учета при их наличии.

6) Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

7) Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

8) Наличие ответственных лиц за теплобезопасность в целях осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

9) Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

10) Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 5 к настоящей Программе.

- V. Документы проверяемые в ходе проверки

5.1. Для теплоснабжающих организаций:

1)	Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения.

2) Наличие документов подтверждающих готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика.

3) Наличие документов подтверждающих соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) Наличие документов подтверждающих наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

5) Наличие диспетчерской и аварийной служб.

6) Наличие актов о проведении промывки оборудования, испытания оборудования на плотность и прочность.

7) Наличие актов ревизии запорной арматуры.

8) Наличие акта обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

9) Наличие оперативной схемы котельной, схемы тепловых сетей.

10) Наличие плана эвакуации.

11) Наличие журнала инструктажа на рабочем месте.

12) Наличие оперативного журнала.

13) Наличие журнала дефектов и неполадок оборудования.

14) Наличие должностной инструкции оператора котельной.

15) Наличие инструкции по пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции.

16) Наличие инструкции по охране труда.

17) Наличие производственной инструкции по эксплуатации котлов.

18) Наличие плана-графика работы с персоналом.

19) Наличие графика осмотров и обходов тепловых энергоустановок.

5.2. Для потребителей тепловой энергии:

1) наличие приказа о назначении на должность руководителя организации;

2) наличие распорядительного документа руководителя учреждения о назначении ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;

3) наличие плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду;

4) наличие документов (справок) о состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых;

5) наличие паспорта системы теплоснабжения;

6) наличие схемы теплоснабжения;

7) наличие инструкции по эксплуатации систем отопления;

8) наличие должностной инструкции лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;

9) наличие документов (справок) об отсутствии задолженности перед теплоснабжающей организацией за потребленную тепловую энергию;

10) наличие актов о проведении промывки оборудования, испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

11) наличие журнала обхода и осмотра теплопотребляющих установок;

12) наличие графика проверки исправности запорно-регулирующей арматуры;

13) наличие договора на техническое обслуживание системы отопления, а также на устранение аварийных ситуаций;

14) наличие документов о проведенных ремонтных работах системы теплоснабжения.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования «Заветинское сельское поселение»

ПЕРЕЧЕНЬ

теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования «Заветинское сельское поселение»

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Руководитель |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжающие организации |  |  |
| 1. | МУП «Заветинские теплосети» | М.В. Величко |
| Потребители тепловой энергии |  |  |
| 1. | МБОУ Заветинская средняя общеобразовательная школа № 1 | С.Н. Таранин |
| 2. | МБОУ Заветинская средняя общеобразовательная школа № 2 | О.Д. Задорожняя |
| 3. | МБОУДОД Заветинская детская школа искусств | Г.Н. Аликулов |
| 4. | МБОУДОД Заветинская детско-юношеская спортивная школа. | Ш.Ш. Курбанов |
| 5. | МБДОУ ЦРР детский сад первой категории № 1 с.Заветное | С.А. Шафранова |
| 6. | МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 2 категории № 3 с.Заветное | О.А. Лаптина |
| 7. | МБУЗ ЦРБ Заветинского района | В.И. Решетников |
| 8. | МБОУ социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Н.В. Мартынова |
| 9. | МБУК Заветинский дом культуры | М.В. Зайцева |
| 10. | ГБУ социального обслуживания населения РО «Заветинский Дом-интернат для престарелых и инвалидов» | В.А. Мартынов |

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования «Заветинское сельское поселение»

ГРАФИК

по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций,  потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования «Заветинское сельское поселение»

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Дата проведения проверок |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжающие организации |  |  |
| 1. | МУП «Заветинские теплосети» | 16 - 18 08.2017 |
| Потребители тепловой энергии |  |  |
| 1. | МБОУ Заветинская средняя общеобразовательная школа № 1 | 17.08.2017 |
| 2. | МБОУ Заветинская средняя общеобразовательная школа № 2 | 17.08.2017 |
| 3. | МБОУДОД Заветинская детская школа искусств | 17.08.2017 |
| 4. | МБОУДОД Заветинская детско-юношеская спортивная школа. | 17.08.2017 |
| 5. | МБДОУ ЦРР детский сад первой категории № 1 с.Заветное. | 17.08.2017 |
| 6. | МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 2 категории № 3 с.Заветное | 17.08.2017 |
| 7. | МБУЗ ЦРБ Заветинского района | 17.08.2017 |
| 8. | МБОУ социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 17.08.2017 |
| 9. | МБУК Заветинский дом культуры | 17.08.2017 |
| 10. | ГБУ социального обслуживания населения РО «Заветинский Дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 17.08.2017 |

Приложение № 3

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, потребителей   тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования «Заветинское сельское поселение»

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

теплоснабжающей организации, теплосетевой организации

__________________________                                                        «__» _______________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                                        (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду 2016/2017 годов______________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия проверила следующие условия:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении _________

(есть/нет)

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения ___________ 											              (есть/нет)

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами __________________________

(соблюдены/не соблюдены)

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии ________________________________

(сформированы/не сформированы)

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом__________________

(укомплектованы/не укомплектованы)

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения ___________

(обеспечен/ не обеспечен)

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей ____________

(проведена/ не проведена)

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии ________________________

организован/не организован)

8) обеспечение качества теплоносителей ____________________________

(обеспечено/ не обеспечено)

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии ________________________________

(организован/не организован)

10) обеспечение проверки качества строительства тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении __________________

(обеспечена/ не обеспечена)

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

  - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации ____________

(отсутствуют/присутствуют)

  - наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей ________________________________

(в наличии/отсутствуют)

  - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов _______________________________

(в наличии/отсутствуют)

  - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления ________________________________

(в наличии/отсутствует)

  - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей ________________________________

(проведены (Акт от №) /не проведены)

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения ____________________________

(выполнен/не выполнен)

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии ________________________________

(выполнен/не выполнен)

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива _____________________________________

(есть (Договор №… от… между…)/нет)

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями _____________________

(в наличии/отсутствуют)

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления ______________

(отсутствуют/присутствуют)

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии ________________________________

(работоспособны/не работоспособны)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _______________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:_______________________________________________ ____________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:    __________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 ________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

потребителя тепловой энергии

__________________________                                                        «__» __________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                                     (дата составления акта)

Комиссия, образованная ________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду 2016/2017 годов_______________________________________________________________

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия проверила следующие условия:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок _____________________________________

(устранены/ не устранены)

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок ________________________________________

(проведены (Акт от №) /не проведены)

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению _________________________________

(разработаны/не разработаны)

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

_________________________________

(выполнен/не выполнен)

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии ______________________________________

(готовы к приему теплоносителя и эксплуатации в отопительном сезоне / не готовы)

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов ____________________________________________________________

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов ____________________________________________________

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии _____________________________

9) работоспособность защиты систем теплопотребления ___________________________________________________________________

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности _________________________________

(есть/нет)

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией ________________________________

(отсутствуют/ присутствуют)

12) плотность оборудования тепловых пунктов ______________________

(проверена испытаниями (Акт от №) /не проверена; в норме/не в норме)

13) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель _________________________________

(есть в сумме/нет)

14) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок __________________

(есть/нет)

15) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность _________________________________

(проведены (Акт от №) /не проведены)

16) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду (утверждены Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103) _________________________________

(обеспечена/не обеспечена)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _______________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду:_______________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:    _______________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                            _______________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                 ________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования «Заветинское сельское поселение»

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________ № ___.

________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,

образовавшего комиссию по проведению проверки готовности

к отопительному периоду)

Приложение № 5

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования «Заветинское сельское поселение»

КРИТЕРИИ

надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии

с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

- Таблица № 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Заветинского сельского поселения

от 06.08.2015 №117

СОСТАВ КОМИССИИ

по проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования «Заветинское сельское поселение»

| - Бондаренко Сергей Иванович | Глава Администрации Заветинского сельского поселения, председатель комиссии |
| --- | --- |
| - Ливенская Татьяна Юрьевна | главный специалист Администрации Заветинского сельского поселения по вопросам имущественных и земельных отношений, заместитель председателя комиссии |
| - Сивухин Александр Степанович | главный специалист Администрации Заветинского сельского поселения по вопросам муниципального хозяйства, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| - Таранин Сергей Николаевич | директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Заветинская средняя общеобразовательная школы № 1 |
| 5. Шафранова Светлана Анатольевна | заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка детский сад первой категории № 1 с.Заветное |
| 6. Величко Максим Викторович | директор муниципального унитарного предприятия «Заветинские теплосети» |
| 7. Государственный инспектор Волгодонского территориального отделения Нижне-Донского управления Ростехнадзора (по согласованию)» |  |

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                         Г.А. Соловьева